Стандартные кабельные чулки с одной петлей

Применяются для захвата кабеля с торца при поведении работ по протяжке кабеля. Чулки для прокладки кабеля выполнены из стального оцинкованного троса двойного плетения, что обеспечивает им высокую прочность и устойчивость к коррозии, а также  эластичность для удобства установки на кабеле.

| Модель | Наименование, диаметр кабеля, длина захватной части, мм | Рабочая нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, кН | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧС20/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀10-20мм, L=900мм, 1 петля | 7,5 | 15 | 0,150 | 1876 руб |
| КЧС30/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀20-30мм, L=900мм, 1 петля | 15 | 30 | 0,250 | 1946 руб. |
| КЧС40/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀30-40мм, L=900мм, 1 петля | 25 | 50 | 0,300 | 1995 руб. |
| КЧС50/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀40-50мм, L=900мм, 1 петля | 25 | 50 | 0,500 | 2075 руб. |
| КЧС65/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀50-65мм, L=900мм, 1 петля | 40 | 80 | 0,900 | 2345 руб. |
| КЧС80/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀65-80мм, L=900мм, 1 петля | 50 | 100 | 1,000 | 2899 руб. |
| КЧС95/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀80-95мм, L=900мм, 1 петля | 50 | 100 | 1,500 | 3510 руб. |
| КЧС110/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀95-110мм, L=900мм, 1 петля | 65 | 130 | 1,800 | 3995 руб. |
| КЧС130/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀110-130мм, L=900мм, 1 петля | 65 | 130 | 2,000 | 4610 руб. |
| КЧС150/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀130-150мм, L=900мм, 1 петля | 80 | 160 | 2,200 | 5080 руб. |
| КЧС180/1 | Кабельный чулок стандартный, ⌀150-180мм, L=900мм, 1 петля | 80 | 160 | 2,500 | 5560 руб. |

| Модель | Наименование, диаметр кабеля, длина захватной части, мм | Рабочая нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, кН | Вес, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧР20/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀10-20мм, L=900мм, 1 петля | 7,5 | 15 | 0,050 | 2750 руб. |
| КЧР30/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀20-30мм, L=900мм, 1 петля | 15 | 30 | 0,250 | 2875 руб. |
| КЧР40/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀30-40мм, L=900мм, 1 петля | 25 | 50 | 0,300 | 2995 руб. |
| КЧР50/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀40-50мм, L=900мм, 1 петля | 25 | 50 | 0,500 | 3125 руб. |
| КЧР65/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀50-65мм, L=900мм, 1 петля | 40 | 80 | 0,900 | 3375 руб. |
| КЧР80/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀65-80мм, L=900мм, 1 петля | 50 | 100 | 1,000 | 3625 руб. |
| КЧР95/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀80-95мм, L=900мм, 1 петля | 50 | 100 | 1,500 | 4125 руб. |
| КЧР110/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀95-110мм, L=900мм, 1 петля | 65 | 130 | 1,800 | 4500 руб. |
| КЧР130/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀110-130мм, L=900мм, 1 петля | 65 | 130 | 2,000 | 5000 руб. |
| КЧР150/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀130-150мм, L=900мм, 1 петля | 80 | 160 | 2,200 | 5500 руб. |
| КЧР180/1 | Разъемный (проходной) кабельный чулок,⌀150-180мм, L=900мм, 1 петля | 80 | 160 | 2,500 | 6000 руб. |